## Registro
SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA
|  |  | Engenharia - Automação - Assessoria - Manutenção - Calibração - Qualificação | [7 empty] | Selo RBC
LABOCAL - RBC
Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE do INMETRO de acordo com a ABNT ISO/IEC 17025:2005, sob o N. 316.
DM-30 - REGISTRO DE MEDIÇÃO - Manômetro, Vacuômetro, Manovacuôm | [8 empty] | CT-R N º | 2022-00027 IF
Nº DA OS : |  | Local | Informe: I (Interna) ou C (cliente) |  |  | I | Recebido: |  |  | Calibrado: |  | Emitido: | 2022-03-12
CLIENTE: | [8 empty] | FILIAL: |  |  | Revisão:
ENDEREÇ: | [8 empty] | CEP:
Solicitante: | [8 empty] | FILIAL:
ENDEREÇ: | [8 empty] | CEP:
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO
INSTRUMENTO: |  |  |  |  | Tipo | A-Analógic D - Digital | D |  | TAG / IDENTIF
MARCA: |  |  |  | MODELO: |  |  | SÉRIE: |  |  | Absoluto:
FAIXA DE INDICAÇÃO: | 0 | A | 2 | FAIXA CALIBRADA | 0 | A | 2.2 | Unidade: | kgf/cm2 | Divisão: | 0.1
LOCAL: |  |  |  |  | Sub Local |  |  |  |  | Periodicidade: (meses)
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO | [9 empty] | PROCEDIM: | IT-01-0 / IT-02-0
PADRÃO |  | DESCRIÇÃO |  |  | DIVISÃO | UNIDADE | CALIBRADO POR: |  | CERTIFICADO |  | Próx. Calibr | INCERTEZA (%)
LBC- |  | 0 |  |  | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Condições Ambiente | Início | TEMPERATURA: | 17 | ºC | Pressão Barômetrica | 1004.2 | hPa |  | Umidade Relativa: | 60 | % | Fatores de conversão | DE | PARA | Valores
| Fim |  | 19 | ºC |  | 1002.5 | hPa |  |  | 58 | % | Instrumento → SI | 0 | 0 | 98.0666
|  |  | C A L I B R A Ç Ã O - VALORES LIDO NO PADRÃO | [8 empty] | Instrumento → Padrão | 0 | 0 | 0.98067
Valores de Referência |  |  | Antes do |  | Instrumento foi ajustado: |  |  |  |  | (responda "Sim" ou "Não") |  | Padrão → Instrumento | 0 | 0 | 0
|  |  | Ajuste |  | Crescente |  |  |  | Decrescente
SI | Instrument | Padrão | LEITURA |  | LEITURA 1 |  | LEITURA 2 |  | LEITURA 1 |  | LEITURA 2
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | Nominal
0 | 0.7 | 0 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 | SI
0 | 1.2 | 0 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.5 | kPa
0 | 1.8 | 0 | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8
0 | 2.2 | 0 | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2 |  | 2.2
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
0 |  | 0
Procedimento
O instrumento em teste deve ser calibrado em referência a(os) padrão(ões) acima descritos e de acordo com a última revisão da | [9 empty] | 0
O instrumento deve permanecer sobre vácuo ou pressão máxima por aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.
A instrução técnica foi utilizada na sua revisão atual, sendo que o histórico de revisões e respectivas datas estão disponíveis na própria IT.
A Calibração é realizada utilizando-se o método comparativo, fixando-se o valor de pressão no instrumento a calibrar e fazendo a leitura no padrão.
O Ajuste não faz parte do escopo acreditado e, se necessário, o mesmo será realizado após aceite do cliente. Uma série de mediçao é realizada antes do ajuste.
Após o ajuste efetua-se a calibração. Quando não é realizado ajuste o valor da leitura do 1° ciclo crescente é o mesmo da leitura da coluna "Antes do Ajuste".
Os valores dos pontos a serem calibrados, quando não forem informados pelo cliente, serão feitos de acordo com nossas IT´s.
No caso de o instrumento a ser calibrado possuir pontos acima do escopo do laboratório, então o informar o cliente sobre o limite máximo e relatar na Ordem de Serviço
tal informação, devendo a mesma ser assinado pelo técnico e pelo cliente.
A calibração foi toda realizada com o instrumento na sua posição de utilização e nas condições ambiente conforme especificado acima.
Quando a unidade do instrumento for diferente daquela em que o padrao foi calibrado entao deverá preencher as informaçoes abaixo (em sendo a mesma unidade preencher ""1").
Fator de conversão unidade do padrão para a unidade do instrumento: |  |  |  |  | 1 | 0 | = | 0 | 0 | Estes valores são obtidos na tabela de conversao de unidades.
Fator conversão unidade do Instrumento para a unidade do padrão: |  |  |  |  | 1 | 0 | = | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Executante (nome): |  | IOLEMAR FILHO |  |  |  | Assinat:
DM-30-R17
Note on L18: coordlab: Digitar "Sim" se instrumento for Absoluto.
Note on Q26: Adm: Estes tres valores devem ser digitados com base na planilha de conversão de unidades de pressão
Note on N35: Administrator: Informe uma única unidade (Pa, kPa ou MPa) de acordo com o comentário da célula abaixo

## -1 a 400 Cert Cal
SERTIN - COM. E SERV. TÉCNICOS DE INSTRUMENTAÇÃO LTDA
Calibração - Qualificação - Vendas - Engenharia - Automação - Manutenção
LABOCAL - RBC
Laboratório de Calibração Acreditado pela CGCRE do INMETRO de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, sob o N. 316.
REV
CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO | [5 empty] | N º | 0 |  |  |  | 0
| 0 | [6 empty] | 0
Nº DA OS : | 0 |  | Local da Calibração: |  | 0 | Recebido: | 0 | Calibrado: | 0 |  | Emitido: | 0
CLIENTE: | 0 | [8 empty] | FILIAL: | 0
ENDEREÇ: | 0 | [8 empty] | CEP: | 0
Solicitante: | 0 | [8 empty] | FILIAL: | 0
ENDEREÇ: | 0 | [8 empty] | CEP: | 0
DADOS TÉCNICOS DO INSTRUMENTO
INSTRUMENTO: |  | 0 |  |  | TIPO: | 0 |  | TAG / IDENTIFICAÇÃO: |  | 0
MARCA: | 0 |  | MODELO: | 0 |  | 0 |  | SÉRIE: | 0 |  | Periodicidade: | 0 |  | SPAN / AMPLITUDE |  | 0
FAIXA DE INDICAÇÃO: |  | 0 | A | 0 |  | FAIXA CALIBRADA: | 0 | A | 0 | Unidade: | 0 | Divisão: | 0 | Meia divisao | 0 | 0
LOCAL: | 0 |  |  | Sub Local | 0 |  |  | PROCEDIMENTO: |  | 0
PADRÕES UTILIZADOS NA CALIBRAÇÃO
PADRÃO | DESCRIÇÃO |  |  | LABORATÓRIO / CERTIFICADO |  |  |  | Próx Cal. | DIVISÃO |  | INCERTEZA (%) |  |  | PRESSÂO MÁXIMA UTILIZADA |  |  |  |  | Pa |  | Média - Pressão
0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
CONDIÇÕES AMBIENTE |  |  | Inicio TEMPERATURA: |  | 0 | ± 1,0 ºC | 0 |  | 0 |  | UMIDADE RELATIVA: |  | 0
|  |  | Fim |  | 0 | ± 1,0 ºC |  |  | 0 |  |  |  | 0
PRESSAO INDICADA (Pi) |  | CALIBRAÇÃO - Leitura no Padrão | [7 empty] | 0 | [28 empty] | Fonte Incerteza
|  | Antes do Ajuste |  |  | RESULTADOS FINAIS
0 |  |  |  |  | Crescente |  | Decrescente |  | MÉDIAS |  | ERRO NO | INCERTEZA | [28 empty] | VI |  |  | Vref |  |  | Barom | Coeficiente de sensibilidade
S.I | INSTRUM | Leitura | Calculado | ERRO | 1° Ciclo | 2° Ciclo | 1° Ciclo | 2° Ciclo | Leituras | Calculadas | PONTO | DE MEDIÇAO |  |  |  |  | Erro Fid | Erro ABS |  | Incert ± | Repetibilidade |  | Histerese |  | Instrum | Padrão |  |  |  | Erro |  |  |  | Erro Médio | Erro (ABS) |  |  |  | Pref Média | VI | Repetição | Resolução | uVI | Certif | Curva | uVref | u certif |  |  | u e(VI) | u e(Vref) | u (barom) | uc(e) |  |  | U
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | % | 0 | 0 | % | % |  | % |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | ci(Vi) | ci(Vref) | 0 |  |  | 0 | neff | k 95% | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS APRESENTADAS EM RELAÇÃO A AMPLITUDE DA FAIXA DE CALIBRAÇÃO (%):
% | ERRO FIDUCIAL : |  | 0 | REPETIBILIDADE: |  | 0 | HISTERESE: | 0 | INCERTEZA DE MEDIÇAO: |  | 0
Curva de Calibração: |  | Pref= | 0 | + | 0 | Pi | 0 | Coeficiente de Correlação: |  | 0
PROCEDIMENTO
O instrumento em teste foi calibrado em referência a(os) padrão(ões) acima descritos e de acordo com a última revisão da | [9 empty] | 0
O instrumento permaneceu sobre vácuo ou pressão máxima por aproximadamente 5 minutos para estabilidade do sistema de calibração.
A instrução técnica foi utilizada na sua revisão atual, sendo que o histórico de revisões e respectivas datas estão disponíveis na própria IT.
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão da medição multiplicada pelo fator de abrangência k=2, que para uma distribuição normal corresponde
a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
A Calibração foi realizada utilizando-se o método comparativo, fixando-se o valor de pressão no instrumento a calibrar e fazendo a leitura no padrão.
O Ajuste não faz parte do escopo acreditado e, se necessário, o mesmo será realizado após aceite do cliente. Uma série de mediçao é realizada antes do ajuste.
Após o ajuste efetua-se a calibração. Quando não é realizado ajuste o valor da leitura do 1° ciclo crescente é o mesmo da leitura da coluna "Antes do Ajuste".
Os valores dos pontos a serem calibrados, quando não forem informados pelo cliente, serão feitos de acordo com nossas IT´s.
A calibração foi toda realizada com o instrumento na sua posição de utilização e nas condições ambiente conforme especificado acima.
Conversão para o SI: |  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | = | 0 | 0
|  | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | = | 0 | 0
OBSERVAÇÕES
0
0
0
Este certificado é válido exclusivamente para o objeto descrito, nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer outros, mesmo que similares.
A sua reprodução total ou parcial dependerá de prévia autorização formal da Sertin.
EXECUTANTE
| NOME: | 0
[7 empty] | SIGNATÁRIO AUTORIZADO | [5 empty] | 0
Rua Padre João Álvares, 436 - CEP: 07056-000 - Vila Renata - Guarulhos - SP - Brasil
PABX: 11-2485-5460 / 2452-5214 - e-mail: sertin@sertin.com.br - www.sertin.com.br
Note on BE36: romulo: Critério de aceitaçao do barometro: Incerteza maxima= 0,05%

## Certificado do padrão
Pi | Pref
mmH2O
| CARR | DESCAR | CARR | DESCAR |  | incerteza do padrão
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U | 0 | %
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | k | 2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Amplitude | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | U | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
curva de calibração
n | Pi | Pref | Pref calc | D | D² | Pi²
0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Intercep (a) | 0
inclinação (b) | 0
r(Pi,Pref) | 0 | R² | 0
SD² | 0
Se² | 0
SPi² | 0
SPi | 0
(SPi)² | 0
D | 0
Sa² | 0 | ua | 0 | 0
Sb² | 0 | ub | 0
rab | 0

## Plan1
-80 | -0.804 | -0.804 | -0.803 | -0.803
-50 | -0.499 | -0.499 | -0.498 | -0.498
-30 | -0.303 | -0.301 | -0.299 | -0.299
-10 | -0.105 | -0.105 | -0.103 | -0.103
30 | 0.298 | 0.298 | 0.298 | 0.298
50 | 0.498 | 0.498 | 0.498 | 0.498
100 | 0.994 | 0.994 | 0.992 | 0.992
150 | 1.493 | 1.493 | 1.491 | 1.491
200 | 1.991 | 1.991 | 1.989 | 1.989
250 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491
300 | 2.989 | 2.989 | 2.989 | 2.989
bar
0.12